项目编号：SFCSCG2021014

临县妇幼保健计划生育服务中心数字乳腺X射线机采购项目

招

标

文

件

临县妇幼保健计划生育服务中心

临县三发财税咨询有限公司

二O二一年三月

目      录

第一部分  招标邀请	3

第二部分  投标人须知前附表	3

第三部分  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	7

三、投标文件	8

四、投标文件的递交	8

五、开标	11

六、评标程序和要求	11

七、签订合同	16

八、中标服务费	17

九、保密和披露	15

十、询问和质疑	15

十一、投标人违规处罚	16

十二、政府采购相关政策要求（如适用）	17

第四部分 商务技术要求	17

第五部分 评标标准和方法	34

第六部分 合同格式	36

第七部分 投标文件格式	39

第八部分 相关附件	40

第一部分  招标公告

项目概况

临县妇幼保健计划生育服务中心数字乳腺X射线机采购项目的潜在供应商应在临县城内凤凰路阳光雅苑商铺二层（临县三发财税咨询有限公司）获取招标文件，并于2021年04月20日下午14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：SFCSCG2021014

2.项目名称：临县妇幼保健计划生育服务中心数字乳腺X射线机采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币贰佰肆拾捌万元整（￥2480000.00元）

5.采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算控制（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字乳腺X射线机 | 1 | 台 | 2480000.00 |

备注：

1.报价包含材料购置、货到现场运输及人力、质量检测、现场安装、售后维护等。

2.采购项目中未特别标注为“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。所采购的货物必须符合国家的强制性标准。

6.合同履行期限：合同签订后7天内。

7.本项目是否接受联合体投标：否

三、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力;

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

1.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

1.5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

1.6.法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：代理商具有《医疗器械经营企业许可证》、《第二类医疗器械经营备案证》，生产商具有《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》。

四、获取招标文件

1.购买招标文件需携带以下资料一套（加盖公章）

（1）法定代表人及代理人身份证，非法定代表人购买招标文件，需提供法人授权委托书；

（2）按照下列表格如实填写相关信息

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号（如有） |  | 报名时间 |  |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标人地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 开标时间 |  |

2.时间：2021年03月29日至2021年04月02日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

3.地点：临县城内凤凰路阳光雅苑商铺二层开标室

4.方式：现场获取(招标文件提供电子版)

5.售价：500元/份，售后不退。（投标人须在报名截止前交纳到指定银行的账户上。单位名称：临县三发财税咨询有限公司；开户银行：中国农业银行临县支行；帐 号：04637001040008954）

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年04月20日下午14:30分（北京时间）

地点：临县城内凤凰路阳光雅苑商铺二层开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：临县妇幼保健计划生育服务中心

地    址：山西省临县临泉镇东关街226号

联系方式：0358-2386921

2.采购代理机构信息

名 称：临县三发财税咨询有限公司

地 址：临县南关街百货公司综合楼三层

联系方式：0358-5543166、17835268919

3.项目联系方式

项目联系人：秦女士

电 话：0358-5543166、17835268919

第二部分 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应具备的资质要求 | 投标人应遵守我国的法律、法规，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件和本项目所需的特定条件。 |
| 2 | 允许代理商投标 | 是 |
| 3 | 允许联合体投标 | 否 |
| 4 | 投标文件份数 | 标书文本：正本1份、副本4份 开标报价一览表：1份（格式见第八部分附件四），须另外封装（标明单位名称、投标编号、加盖公章） |
| 5 | 投标人应提交的资格证明文件 | 本次招标投标人应按下列顺序提交资格证明文件，其中加★项为实质性响应条款。 1.★营业执照副本复印件； 2.★开户许可证或基本存款账户信息； 3.★近三年内无违法记录声明; 4.★代理商具有《医疗器械经营企业许可证》、《第二类医疗器械经营备案证》； 5.★生产商具有《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》； 6.★近一年社会保险缴纳凭证或证明资料； 7.★近一年税缴纳凭证或证明资料； 8.★由具备审计资格的第三方出具的2019年度或2020年度财务审计报告（当年设立的企业不提供此内容）。 投标人认为需要提供的其他资格证明文件。 |
| 6 | 投标人应提交的商务、技术文件 | 本次招标投标人应按下列顺序提交商务技术文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正。 1.★法定代表人身份证明； 2.★法人授权委托书； 3.★投标函（在报价函中除可填报项目有关内容外，对报价函的任何实质性修改将导致报价无效）； 4.近两年同类型业绩（一份完整的业绩至少应当包含合同首页、金额所在页、签字盖章页）： 5.★投标人资格声明； 6.★报价明细表； 7.★参数偏离表； 8.★项目实施方案（包括人员培训安排、安全服务保障等相关设置）； 9.★售后服务承诺； 10.投标人认为需要提供的其他资料。 |
| 7 | 投标保证金 | 1、本项目报价保证金金额为叁万壹仟贰佰捌拾元整（¥31280.00）；投标人须在开标前将本项目投标保证金交纳到指定银行的账户上。（在银行回单上必须注明项目名称、编号（可简写））。 收款单位：临县三发财税咨询有限公司 开户银行：中国农业银行临县支行 银行账号：04637001040008954 2、投标人须在开标截止时间之前，持银行开具的保证金交纳底单、填写完整的“账户信息函”（格式见本文件第八部分的附件一）交到临县三发财税咨询有限公司财务部门。 未按上述要求交纳的视为未提交，投标文件将被拒绝接收。 |
| 8 | 招标代理费 | 依据国家计委价格【2002】1980号文件、及国家发改委【2011】534号文件的规定协议收取代理服务费，由中标方支付，收到中标通知书时一次性交清。 |
| 9 | 投标文件有效期 | 90个日历天（自递交投标文件之日起计算） |
| 10 | 投标人须知中可能导致投标被拒绝或投标无效的相关条款 | 本项目中所有带★项。 |
| 11 | 项目总预算 | 2480000.00元 |

- 第三部分 投标人须知

## 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次招投标活动。

2. 定义

2.1 “招标货物”指本招标文件中第四部分所表述的所有货物。

2.2 “服务”指本招标文件所表述投标人应当履行的承诺和义务。

2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

2.4  本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，计算在期间内。

3. 合格投标人的资格条件

3.1 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人均可参加投标。

3.2 必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的投标人。

3.3 应当遵守我国的有关法律、法规，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件和本项目所需的特定条件。具体为：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 具有投标人须知前附表第1条规定的资格条件。

3.4 本次招标是否允许代理商参加投标，详见投标人须知前附表第2条。

3.5 具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的投标人的特别规则如下：

与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包或者未分包的同一招标项目投标；否则，相关投标均无效。

4. 投标费用

投标人应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 通知

对与本项目有关的通知，代理机构将以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同)或以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式送达所有已登记备案并领取了投标文件的投标人，联系方式以投标人的登记为准。收到通知的投标人应以书面方式立即予以回复确认。因登记有误或线路故障导致通知延迟送达或无法送达，代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 二、招标文件

6. 招标文件的内容

招标文件由下列八部分内容组成：

第一部分 招标邀请；

第二部分 投标人须知前附表;

第三部分 投标人须知；

第四部分 商务技术要求；

第五部分 评标标准和评分方法；

第六部分 合同原则；

第七部分 投标文件格式

第八部分 相关附件

7. 招标文件的澄清和修改

7.1代理机构认为需要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，不足15日的顺延够15日。

7.2 如延长投标截止时间和开标时间，代理机构将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.3 更正公告或变更公告在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布后，代理机构将以书面形式通知所有招标文件收受人。更正公告或变更公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

7.4 代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，将向所有已购买了招标文件的投标人发出通知。

## 三、投标文件

8. 投标文件的语言和计量单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

9. 投标文件的组成及相关要求

9.1 投标文件分为资格证明文件部分和商务、技术文件部分。投标文件所有内容须装订为一册，投标文件的份数按投标人须知前附表第4条的规定提交。

资格证明文件部分指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

商务、技术文件部分指投标人提交的能够证明其中标后有能力履行合同的文件和提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。

本次招标，投标人应按投标人须知前附表第5、6条规定提交资格证明文件和商务、技术文件内容，其中加★项目为必须做出实质性响应的条款，若有缺失或无效，将作无效投标处理。

9.2 投标文件规格幅面（A4），采用胶装形式装订。按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。为方便评标，必须按照招标文件第七部分格式要求制作。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

9.3 投标保证金

9.3.1 投标人应提交的投标保证金金额和提交方式详见投标人须知前附表第7条。未按要求提交投标保证金的，代理机构将拒绝接收投标人的投标文件。

9.3.2 采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，

9.3.3 中标供应商与采购人签订政府采购合同后，须将所有合同副本送代理机构盖备案章，代理机构将在合同备案后5个工作日内将中标供应商的投标保证金予以退付或转为招标代理费。

9.4 投标报价

9.4.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

9.4.2 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

9.4.3 投标人对投标报价若有说明应在报价表显著位置注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。

9.4.4 投标的报价优惠承诺应对应报价表，除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

10. 投标内容填写说明

10.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

10.2 投标人照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。该投标人在规定时间内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权作无效投标处理。

10.3 投标文件应严格按照招标文件第二部分投标人须知前附表序号5、6的要求提交，有固定格式要求的须按第七部分提供的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

10.4 报价表要求按格式统一填写。

10.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

10.6 为提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信的原则，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。

10.7 投标人应保证投标文件副本与正本内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；

10.8 因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

11. 投标文件的有效期限

本项目投标文件的有效期见投标人须知前附表第8条，有效期短于该规定期限的投标文件投标无效。

12. 投标文件的签署

12.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本款规定。

12.2 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章，否则将作为无效投标处理。

## 四、投标文件的递交

13. 投标文件的密封及标记

13.1 投标文件应按以下方法密封：

投标人须将投标文件所有正、副本及投标人认为有必要提交的其他资料密封提交。报价一览表需单独密封提交。密封条上须写明项目编号、项目名称、投标人全称、详细地址、启封时间字样，由法定代表人或授权代表签字并加盖投标人骑缝公章。

13.2 如果投标人未对投标文件进行密封、盖章的，将做无效投标处理。代理机构对由此带来的问题和后果概不承担任何责任。

14．投标截止时间

投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点送达。在投标截止时间后送达的投标文件，代理机构将拒绝接收投标人的投标文件。

15．投标文件的补充、修改和撤回

15.1 投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知代理机构，否则无效。

15.2 投标人撤回投标的要求应由投标人法定代表人或投标人代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，在投标截止时间前送达代理机构，作为投标文件的组成部分，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

15.3 在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

## 五、开标

16. 开标及其有关事项

16.1代理机构按招标文件规定的时间、地点主持开标活动，采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

16.2 参加开标的投标人代表必须在投标人签到表上签到。

16.3 开标时由投标人推选两名代表查验投标文件密封情况并当众报告查验结果，确认无误并签字后拆封唱标。

16.4 代理机构将当众宣读投标人名称、投报价格、价格折扣、书面补充、修改和撤回投标的通知以及代理机构认为适当的其他内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在主持人征求澄清说明时及时声明或提请注意，否则代理机构对此不承担任何责任。

16.5 代理机构将编制唱标记录表，并在唱标结束后提请各投标人的法定代表人或授权投标人代表签字确认。

## 六、评标程序和要求

17. 组建评标委员会

代理机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由不少于五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

18. 投标文件初审

18.1 投标文件初审包括资格性检查和符合性检查。评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身。

18.2 资格性检查：由代理机构或采购人依据法律法规和招标文件的规定，对各投标供应商投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。经审查如果投标供应商投标文件中资格不符合招标文件要求的资格条件的，将作无效投标处理。

18.3 符合性检查：由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

包括但不限于以下：

（1）投标有效期不足的；

（2）不满足招标文件中的实质性要求和超出采购人可接受的偏差范围的；

（3）未按照招标文件规定报价的；

（4）未按照招标文件规定编制、签署、盖章的；

（5）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（6）未交纳投标保证金的；

（7）中标后转包分包的；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

18.4实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件相符，没有重大偏离或保留。

18.4.1 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

18.4.2 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将作无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

18.4.3 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

18.5 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

18.6 审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

A、如果正本与副本不一致，以正本为准；

B、开标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标报价一览表为准；

C、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

D、单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标报价一览表的总价为准，并修改单价；

E、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

评标委员会将要求投标人按上述原则以书面形式调整确认，投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。

19. 投标的澄清

19.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者纠正。该要求应当采用书面形式,并由评标委员会专家共同签字确认。

19.2 投标人必须按照评标委员会要求的内容和时间做出书面答复，该答复须经法定代表人或投标人代表签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者纠正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行或者是价格虚高、物无所值等情形时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会可作无效投标处理。

20. 比较与评价

评标委员会只对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评价和比较；评审应严格按照招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件进行。

21. 评审复核

评标委员会要对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分进行复核；要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

22. 推荐中标候选供应商名单

22.1评标委员会根据详细评审结果按得分由高到低顺序排列中标候选供应商，推荐或者确定中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

23. 编写评标报告

评标委员会主任委员根据全体评标成员签字的原始记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。

24. 评标过程保密

开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

25. 关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝投标和无效投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦被发现存在上述情形，代理机构有权依法采取相应的纠正或补救措施。一旦此前评议结果被取消，其相关的一切损失均由该投标人承担。

26. 采购项目废标

26.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

A 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足3家的；

B 投标人的报价均超过采购预算的；

C 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

D 因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

26.2 废标后，代理机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告，并依法重新组织采购活动。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家,或在评标期间出现对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，代理机构将视具体情况报告政府采购监管部门，按政府采购监管部门答复的意见改为其他方式继续采购。

## 七、签订合同

27．中标通知

27.1 中标供应商确定后,代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.2 代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

27.3 中标通知书是合同的组成部分。

28．签订合同

28.1 中标人应在接到中标通知书5个工作日内与采购人签订采购合同。

28.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

28.3 中标人应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内，将合同副本报代理机构备案。

## 八、中标服务费

29.依据国家计委价格【2002】1980号文件、及国家发改委【2011】534号文件的规定协议收取代理服务费，由中标方支付，收到中标通知书时一次性支付（或在保证金中扣除）投标人在投标报价时考虑这一因素。

九、保密和披露

30. 保密

投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

31. 披露

31.1 代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

31.2 在代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，代理机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 十、询问和质疑

32. 询问

投标人对政府采购活动事项、采购文件有询问或疑问的，可以口头或书面形式向代理机构提出询问，代理机构应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33. 质疑

33.1 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

33.2 投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。

33.3 投标人已经参与了投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

33.4 质疑应严格按照招标文件第八部分附件三提供的“质疑函”格式书面向代理机构提出，质疑函须经法定代表人签字并加盖公章。质疑函受理电话：0358-5543166。

33.5 按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑时应当提供相关证明材料。

33.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

A 未在有效期限内提出质疑的；

B 质疑未按格式要求以书面形式提出的；

C 质疑函没有法定代表人签署并加盖单位公章的；

D 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

E 其它不符合受理条件的情形。

33.7 代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33.8 投标人进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

33.9投标人对代理机构的答复不满意以及代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门进行投诉。

## 十一、投标人违规处罚

34. 供应商有下列情形之一的，中标、成交无效，代理机构将提请政府采购监管部门，依据政府采购法律法规的规定做出处理。

A提供虚假材料谋取中标的；

B 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C 与采购人、其他供应商恶意串通的；

D 开标后投标人撤回其投标的；

E 在评标期间，影响代理机构或评标委员会正常履行职责的；

F 中标后未按本招标文件规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

G 投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的；

H 法律法规规定的其他事项。

## 十二、政府采购相关政策要求（如适用）：

35政府采购相关政策要求（如适用）：

35.1投标货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准，否则投标无效。

35.2采购货物中含“计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、便器、水嘴等”（以“*”标注）的，属于国家强制性采购产品，必须符合《节能产品认证目录》最新一期的要求，必须提供该产品所在页复印件，以方便查验。

35.3采购货物中含台式计算机的，属于国家强制性采购产品，台式计算机的性能参数还必须符合《环保标志产品认证目录》最新一期附件中的产品。

35.4优先使用在节能、环保产品认证目录中的产品。

35.5本项目所采购的计算机，必须预装正版操作系统软件产品，所采购的其它软件必须为正版软件。

36.中小微企业、监狱企业参加本项目投标时：

36.1须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》(见第六部分‘投标文件格式’)。

36.2价格折扣：小型、微型企业，监狱企业均给予6%的价格扣除；用扣除后的报价参与评审。

37.执行《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185 号）；

38.执行《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）；

39.如供应商为残疾人福利性单位：残疾人福利性单位视同小微企业，须按照财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的标准填写《残疾人福利性单位声明函》，并提供国家有关机构出具的证明资料。

第四部分  商务、技术要求

一、商务要求：

1.预算金额：2480000.00元；

（报价包含材料购置、货到现场运输及人力、质量检测、现场安装、售后维护等相关合理费用）

2.签订合同时间：收到中标通知书之日起5个工作日内；

3.付款方式：货物到达指定地点，验收合格（安装调试）后，由需方按供货合同负责办理货款支付手续；

4.供货要求：设备供货周期为签订合同后15天。

5.交货地点：（具体由采购人指定）；

6.验收要求：依据国家规范及行业要求验收合格；

7.售后服务承诺：需具有售后维护体系，质保期不低于1年；

8.对采购需求及技术要求等表述内容理解不清楚的，请直接联系采购单位联系人，视实际情况需修改招标文件的，在开标前对购买标书的投标人统一下发书面通知。

9.采购单位联系人： 李女士  0358-2386900

- 采购清单及相关技术要求：

| 数字乳腺X射线机性能参数要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 招标参数和性能要求 |
| 1 | 功能及基本要求 |
| 1.1 | 适用范围：所招产品可供医疗单位做X射线乳腺检查诊断使用 |
| 1.2 | 具有智能售后远程服务系统，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家 |
| 2 | 主要技术规格和要求 |
| 2.1 | 高压发生装置 |
| 2.1.1 | 高压发生器与整机同一品牌 |
| 2.1.2 | 主机功率：≥4.5kW |
| 2.1.3 | 输出电压：≥20～40kVP |
| 2.1.4 | 最大mAs：≥500mAs |
| 2.1.5 | 具备曝光自动控制功能 |
| 2.1.6 | 手动曝光可直接通过采集软件调节曝光参数，无需单独曝光操作台 |
| 2.1.7 | 具有故障状态显示功能 |
| 2.2 | X射线管组件 |
| 2.2.1 | 大小焦点：≤0.1/0.3mm |
| 2.2.2 | 焦点最大功率：≥4.5KW |
| 2.2.3 | 阳极热容量：≥300KHU |
| 2.2.4 | 球管阳极旋转速度：低速≥3000rpm；高速≥10000rpm |
| 2.2.5 | 阳极靶角：≤15° |
| 2.3 | 平板探测器 |
| 2.3.1 | 投标产品配备原装进口平板探测器 |
| 2.3.2 | 非晶硒材质整板 |
| 2.3.3 | 探测器有效成像尺寸：≥280mm*240mm |
| 2.3.4 | 探测器检测像素矩阵：≥3.5k×2.8k |
| 2.3.5 | 探测器检测单元尺寸：≤85um |
| 2.3.6 | 动态范围：≥16bit |
| 2.3.7 | 自曝光至图像在监视器上显示的时间：≤15s |
| 2.3.8 | DQE值（量子转换效率）：＞50% ＠1 Lp/mm |
| 2.3.9 | 高对比分辨率：≥6Lp/mm |
| 2.4 | 乳腺投照架 |
| 2.4.1 | 采用乳腺专用多功能立式投照架摄影系统 |
| 2.4.2 | 最低垂直方向距地:≤ 675mm |
| 2.4.3 | 转动角度范围：≥ -135°～+180° |
| 2.4.4 | 焦点到影像接收面的距离：≥650mm |
| 2.4.5 | 可投照体位：≥4种：RCC、LCC、RMLO、LMLO |
| 2.4.6 | 在设备停止运转后，压迫装置应提供手动解除压迫的方式 |
| 2.4.7 | 可以根据临床摆位操作的需要，自由切换电动或手动压迫模式，使操作医生根据患者反应及时调整压力大小 |
| 2.5 | 乳腺专用滤线栅 |
| 2.5.1 | 类型：活动式防散射滤线栅，可完全淡化栅线栅影 |
| 2.5.2 | 尺寸：≥298mm×326mm |
| 2.5.3 | 栅格比：≥5:1 |
| 2.5.4 | 焦距：≥0.65m |
| 2.5.5 | 栅密度：≥36LP/cm |
| 2.6 | 限束器 |
| 2.6.1 | 固有滤过：≥ 0.02mmAl/75kV |
| 2.6.2 | 辐射野（SID=65mm）：≥最大240mm×300mm，最小0mm×0mm |
| 2.6.3 | 操纵方式：电动 |
| 2.6.4 | 附加滤过：0.03mm钼，0.025mm铑 |
| 2.6.5 | 光野边缘对比度：≥4 |
| 2.7 | 图像采集工作站 |
| 2.7.1 | 图像采集工作站软件操作界面均为中文界面 |
| 2.7.2 | 图像采集工作站应包含如下图像处理功能： 调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量 |
| 2.7.3 | 打印胶片上可显示摄影曝光kV、mAs等设置条件。 |
| 2.7.4 | 病人图像可以采用各种方式查询，并可自定义查询方式 |
| 2.8 | 图像诊断工作站 |
| 2.8.1 | 3M乳腺专用医用显示器：≥2套 |
| 2.8.2 | CPU：Intel Core i3 ≥3.7GHz |
| 2.8.3 | 内存容量≥4G |
| 2.8.4 | 硬盘容量≥1TB |
| 2.8.5 | 图像诊断工作站应包含如下图像处理功能： 窗宽/窗位、同步窗宽/窗位、自动窗宽/窗位、预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转、旋转、同步图像缩放及漫游、图像插值边缘增强、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量、面积测量、电子剪切 |
| 2.8.6 | 诊断软件与整机为同一品牌生产 |
| 2.8.7 | 诊断工作站：支持乳腺专用挂片协议，方便医生阅片 |

第五部分   评标标准和评标方法

一、评标原则

评标委员会在评标时，依据投标报价和各项技术、服务因素对投标人及投标货物进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：

投标报价及折扣，包括运费和保险等费用；

货物的性能和投标方案的合理性；

货物的配置与招标文件技术规格要求的偏离；

交货和配送能力的承诺；

售后服务（在保修期内所需的费用如果是单独报价的话，评标时应计入评标价；在保修期满后的服务费用应在投标文件中列明，但不包含在评标价中）以及其他有附加值的服务承诺；

投标人提供的其它内容和条件。

二、评标方法

本次评标采用综合评分法,最低投标价等任何单项因素的最优均不能作为中标的保证。

三、评定内容及标准

报价部分：30分；技术部分：45分；商务服务部分：25分；

| 评标标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（30分） |  |  |  |
| 满足招标文件要求且有效投标价格最低值为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100% |  |  |  |
| 二、技术部分(45分) |  |  |  |
| 1.满足招标文件要求的全部技术指标得40分。每一项非主要技术指标细微负偏离扣2分，非主要技术指标细微负偏离超过三项（含三项），则本评分细则技术部分评分整体得分为0分。 2.正偏离的加分分值由评标委员会按投标人提供的技术说明文件等资料共同认定确定，每有一项主要技术指标的正偏离加1分，最多加5分。 |  |  |  |
| 三、商务服务部分（25分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 5分 | 提供在投标截止日期二个年度内签署的同类项目合同案例，每提供一份合同得1分（以下不得分），此项最高得5分。完整的合同案例要求必须提供合同首页、金额所在页、签字盖章页。 |
| 2 | 售后服务承诺、售后服务网点 | 8分 | 有且准确提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式的得5分，否则不得分。 针对本项目承诺派驻技术人员常驻用户单位所在地可加分，质保期间，每派驻1人得1分，最高不超过3分，不派驻不得分。 |
| 3 | 设备安装组织方案 | 7分 | 提供完善的设备安装调试方案，培训方案科学合理、可用性强;优的得6-7分；一般的得3-5分；较差的得1-2分；缺项的不得分。 |
| 4 | 维修保养及应急维修服务 | 5分 | 根据一年内对设备维护次数；应急维修响应时间酌情得0-5分。 |

- 第六部分 合同格式

**政府采购项目合同书

采购项目名称：

采购项目编号：

采购合同编号：

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

合同签订日期：

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

乙方在临县三发财税咨询有限公司所组织的                      公开招标采购中中标，根据《政府采购法》、《合同法》等相关规定，结合本项目实际情况，经双方友好协商，签订本合同，达成以下条款，以资共同遵守。

第一条、签订本合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.中标人提交的投标文件；

3.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

4.中标通知书。

第二条、合同标的及金额

| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写人民币： 小写￥： 1 |  |  |  |  |

合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、税金以及不可预见费等全部费用。

第三条、交付时间、地点和要求

1.交货时间：

2.交货地点：

3.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的产品清单、附送资料等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货5 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份、代理机构留存一份。

5. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

6.乙方向甲方提供销售发票。

第四条、货款支付

乙方所交付的产品由甲方验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的      %，即人民币（大写）：           元。剩余部分于     年    月   日前付清。（具体由甲乙双方协商确定）

第五条、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第六条、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第七条、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在5天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现           情况亦视为不可抗力。

第八条、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条：生效

本合同经双方法定代表人或其授权人签字盖章生效，正式文本壹式叁份，甲乙双方各执壹份，代理机构备案壹份。在本合同履行过程中，如有补充协议，属本合同的组成部分，具有同等法律效力。

甲方名称（盖章）：               乙方名称（盖章）：

法定代表人（签字）：                 法定代表人（签字）：

（或授权人）                          （或授权人）

开户银行：                             开户银行：

帐   号：                               帐   号：

年   月   日                       年   月   日

第七部分 投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1.投标人应严格按照本招标文件第二部分投标人须知前附表中内容及顺序编排投标文件，编排中涉及本部分内容的，应按照本部分提供的内容和格式填写提交，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人自行承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

二、投标文件中部分格式内容

封面格式

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

投

标

文

件

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表签字或盖章：

年   月   日

（一）资格证明文件

1、营业执照……………………………

2、开户许可证………………………………………

3、无违法记录声明……………………………………………

4、代理商具有《医疗器械经营企业许可证》、《第二类医疗器械经营备案证》…………………

5、生产商具有《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》…………

6、社保证明…………………………………………

7、纳税证明…………………………………

8、审计报告………………………………………

9、其他………………………………………

（二）商务、技术文件

1、法定代表人身份证明…………………………………

2、法人授权委托书……………………………………

3、投标函……………………………………………

4、近两年同类业绩………………………

5、投标人资格声明…………………………………………

6、报价明细表……………………………………

7、参数偏离表………………………………

8、项目实施方案………………………………

9、售后服务承诺……………………………………………

资

格

证

明

文

件

无违法记录声明

临县三发财税咨询有限公司：

我公司在参加本次政府采购项目投标活动中，作出如下承诺：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为；

三、提供的相关资料均真实、有效。

若查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，则招标人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表签字：

日   期：    年   月   日

商

务

技

术

部

分

一、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓    名：               性  别：

年    龄：               职  务：

系       （报价人名称）          的法定代表人。

特此证明！

投标人全称(公章)：

法定代表人签字：

日   期：    年   月   日

附：法定代表人有效的身份证正反两面复印件。

二、法定代表人授权委托书

临县三发财税咨询有限公司：

本授权委托书声明：注册于          （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权（投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月  日签字生效，特此声明。

投标人全称(公章)：

法定代表人签字：

授权代表签字：

日   期：    年   月   日

附：授权代表有效的身份证正反两面复印件

三、投标函

临县三发财税咨询有限公司：

(投标人全称)授权       (投标人代表姓名)(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件有效期内（90个日历天）（自递交投标文件之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资质要求。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本、开标一览表。

4、按招标文件要求提供和交付的服务的投标报价详见开标报价一览表。

5、我方承诺：完全理解投标报价超过开标后公布的预算金额时，导致投标无效。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的所有规定。

9、保证在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以书面形式通知代理机构，否则可视为无效。

10、对贵方以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等)或以在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会立即予以回复确认。若因登记有误或线路故障等其他原因导致通知延迟送达或无法送达，责任由我方自负。

11、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

12、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

14、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

15、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证服务。

16、我方承诺接受招标文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

17、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取入围的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）开标后撤回投标的；

（5）在评标期间，影响代理机构或评标委员会正常履行职责的；

（6）入围后未按本招标文件规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（7）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的；

（8）违犯法律法规规定的其他行为。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：      （办公）           （手机）

E-mail：

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表签字：

日   期：    年   月   日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何实质性修改将导致该投标无效。

四、近两年同类型业绩一览表（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同金额 | 委托单位联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：附相关业绩证明（一个完整的案例资料为：合同首页、金额所在页、签字盖章页）

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表签字：

日   期：    年   月   日

五、投标人资格声明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地   址：                     （3）电    话：

（4）成立和注册日期：              （5）主管部门：

（6）性    质：                    （7）主要负责人：

（8）技术工人数：

（9）主要技术人员：

| 姓名 | 年龄 | 技术职称 | 取得职称时间 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、截止开标之前近一年已完成的主要同类型项目：

| 委托单位 | 地址 | 联系人 | 电话 | 数量 | 完成日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、截止开标之前近一年正在履行的同类型项目：

| 委托单位 | 服务地址 | 联系人 | 电话 | 数量 | 目前进展情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、其他需说明的情况：

我们保证上述声明是真实的、准确的，如需要提供资料和数据，我们愿意出示进一步的证明文件。

六、报价明细表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

单位：元

| 序号 | 采购内容 | 数量 |  | 单位 |  | 金额 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价(大写): ￥： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 交货安装响应 |  | 时间 |  |  | 地点 |  |
|  | 付款方式响应 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表签字：

日   期：    年    月    日

- 参数偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 对应参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表签字：

日   期：    年    月    日

八、项目实施方案

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表签字：

日   期：    年   月   日

九、售后服务承诺

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表签字：

日   期：    年   月   日

十、投标保证金汇款凭证

临县三发财税咨询有限公司：

（投标单位全称）    参加贵方组织的招标编号为       的      (项目名称)招标活动。按本项目招标文件规定，我单位已从基本账户汇出且递交人民币      元的保证金。

若未成交，请按招标响应文件要求，退还至以下银行（应与汇出银行一致）：

收款单位：

开 户 行：

账    号：

附：投标保证金汇款凭证复印件

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表签字：

日   期：    年   月   日

- 第八部分  相关附件

附件一：账户信息函

临县三发财税咨询有限公司：

我公司于     年    月     日参加贵所组织的             项目的招标，项目编号为                    ，交付投标保证金          元，该项目结束后请将此款退还我公司账户。账户信息如下：

单位名称：

账    号：

开户银行：

联系人：

联系电话：          (办公)             （手机）

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表签字：

日   期：    年   月   日

注：我所将依据此信息退付投标保证金。如以上资料提供错误责任自负。

附件二  中小企业声明函

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定，本公司(联合体）参加(单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:

1.(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）;承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员__人，营业收入为___万元，资产总额为__万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业>;承建（承接）企业为 (企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表签字：

日   期：    年   月   日

附件三  质疑函

临县三发财税咨询有限公司：

我公司对------采购项目，提出质疑,具体质疑事项及理由：

1.

2.

事实依据及相关证明材料:

1.

2.

质疑投标人人名称、地址、邮政编码

法定代表人： (签字或盖章、联系方式)

投标人代表： (签字或盖章、联系方式）

质疑投标人名称(加盖公章)

年    月    日

附件四  报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 总投标价/ 交货安装期限 | 总投标价 （大写）： 元 (小写) ： 元 交货安装期限： |
| 补充事项 |  |

投标人全称(公章)：

法定代表人或授权代表签字：

日   期：    年   月   日